Zapytanie ofertowe

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Przeskok 2, zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą Dostawa zasilacza awaryjnego typu UPS przeznaczonego do montażu w szafie rack o  mocy 4 kVA (4000 VA).

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup zasilacza awaryjnego typu UPS przeznaczonego do montażu w szafie rack o mocy 4 kVA (4000 VA).

Urządzenie powinno zapewniać w szczególności:

- montaż w standardowej szafie rack 19”,

- moc znamionową 4 kVA ,

- topologię online (podwójnej konwersji),

- możliwość podtrzymania zasilania dla kluczowych urządzeń IT (serwery, macierze, urządzenia sieciowe),

- możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły bateryjne (opcjonalnie),

- interfejs zarządzania (np. SNMP / karta sieciowa),

- sygnalizację stanu pracy i alarmów,

- zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i przeciążeniowe,

- kompatybilność z istniejącą infrastrukturą zasilania,

- gwarancję producenta oraz wsparcie serwisowe.

Dostawa zostanie zrealizowana do siedziby zamiejscowej Zamawiającego we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 7a.

Kryteria oceny ofert:

100 % cena

Sposób złożenia oferty

Ofertę zawierającą:

- Specyfikację sprzętową wraz z dokładnym modelem oferowanego sprzętu;

- Formularz ofertowy wraz z proponowaną ceną netto i brutto w wersji elektronicznej należy przesłać na adres mailowy: zakupy@aotm.gov.pl, w terminie czwartek 11 czerwca br. do godz. 10:00.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

Dawid Załęcki oraz Łukasz Kruk – w zakresie procedury udzielenia zamówienia publicznego oraz warunków realizacji umowy;

zakupy@aotm.gov.pl : tel. 727 797 388

- Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie regulaminu udzielania zamówień Agencji oraz przepisów Kodeksu Cywilnego, dalej: KC z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dalej: Pzp.

- W zakresie nieuregulowanym w niniejszym zapytaniu, mają zastosowanie przepisy ustawy KC.

- Zamawiający ma prawo zmienić warunki zapytania ofertowego lub unieważnić zapytanie ofertowe w każdym czasie bez podawania przyczyny. W przypadku unieważnienia zapytania ofertowego Wykonawcy zostaną poinformowani o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelka korespondencja z Wykonawcami winna być prowadzona w języku polskim.

- Zamawiającym jest: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa.

- Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcami po dokonaniu otwarcia ofert.